## 01_深圳能源定向清单
深圳能源集团｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 深圳能源集团｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 深圳能源集团｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 深圳能源集团｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 深圳能源集团｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 深圳能源集团｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 深圳能源集团｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 深圳能源集团｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 深圳能源集团｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 深圳能源集团｜4.3多能源供给建模定向交流清单
交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。
问题ID | 主题 | 定向问题 | 期望回答/交付物 | 对应4.3变量或证据 | 最低可接受替代 | 建议回答部门 | 优先级 | 会后责任/时限 | 状态
SZ-P0-01 | 交流边界 | 本次可讨论哪些新能源项目、设备型号和运行阶段？哪些数据由集团、项目公司、运维单位、设计院或OEM分别持有？ | 项目—设备—数据所有者—授权人的对应表 | sourceId、assetConfigId、parameterSetId | 只确认可讨论范围和责任单位，不要求披露项目名称 | 新能源管理/项目公司/科技管理 | P0 | 会后2个工作日确认联系人 | 未询问
SZ-P0-02 | 保密与交付 | 原始SCADA、设备参数、故障记录分别适用何种保密等级？能否采用NDA、匿名化、时间平移、归一化或安全沙箱？ | 数据交付等级、审批路径和预计时间 | 全部企业校准证据 | 仅提供曲线、包络、统计分布或验证KPI | 法务/数据平台主管/项目公司 | P0 | 会后形成数据交付矩阵 | 未询问
SZ-P0-03 | 测点与单线图 | 请确认设备交流端、源内集电网、source_collection_bus、源侧辅机及公共母线的实际测点和单线图边界。 | 脱敏单线图、测点表、CT/PT/电表信息 | meterPoint、pCollectionLoss、pSourceAux | 只提供测点编号、上下游关系和损耗归属 | 电气设计/生产技术/计量 | P0 | 会后1周提供边界表 | 未询问
SZ-P0-04 | SCADA字段 | 能否提供一份脱敏SCADA通道样例及字段字典，包括时间、P/Q/V/I/f、状态码、告警、限发和质量码？ | 字段字典+短周期样例数据 | pActualAtPOI、qActual、operatingState、qualityFlag | 仅提供字段名、单位、采样周期和状态码映射 | 集控中心/数字化/运维 | P0 | 会后3个工作日确认字段 | 未询问
SZ-P0-05 | 同场环境数据 | 项目是否具备同场风、浪、流、温度、气压和平台姿态数据？测点位置、采样周期、时间同步和有效期如何？ | 环境测点元数据+可用时间段 | windSpeed、wave、current、platformMotion | 提供已聚合的10min/小时序列或统计分布 | 项目公司/海洋监测/运维 | P0 | 确认可提供变量和年份 | 未询问
SZ-P0-06 | 功率与损耗闭合 | 设备端毛功率、汇集点净功率、源内集电损耗和辅机耗电能否在相同时间轴闭合？现有计量误差多大？ | 至少一周同步P/Q/辅机数据+损耗核对规则 | pAvailableGross、pCollectionLoss、pAvailableAtPOI、pSourceAux | 提供负载—损耗分段曲线和月度损耗率 | 计量/电气/生产运行 | P0 | 会后提供闭合样例 | 未询问
SZ-P0-07 | 调度链路 | EMS/AGC指令中requested、设备accepted和实际actual能否区分？刷新周期、延迟、质量码和拒绝原因是什么？ | 三联量同步样例+接口说明 | pRequested、pAccepted、pActualAtPOI、constraintCode | 只提供接口时序、延迟分布和接受率 | 调度/集控/EMS厂商 | P0 | 会后形成接口时序图 | 未询问
SZ-P0-08 | 事件标签 | 如何区分资源不足、主动限发、电网限送、设备故障、检修、环境保护、通信丢失和降额？ | 统一事件分类、状态码交叉表和起止规则 | operatingState、constraintCode、availabilityFactor | 匿名事件清单或各类持续时间分布 | 生产运行/运维/数字化 | P0 | 会议现场冻结分类框架 | 未询问
SZ-P0-09 | 预测数据 | 是否保留日前、日内、超短期风功率及资源预测的发布时间、版本、预测值和实测值？ | 生产预测档案和误差评估口径 | pForecastAvailable、scenarioAvailable、forecastError | 分预测时域的误差分布和分位数 | 调度/预测服务商/数字化 | P0 | 会后确认可用年份与粒度 | 未询问
SZ-P0-10 | 并网能力 | 项目P-Q运行包络、AGC/AVC性能、爬坡限制、短路比、故障穿越及保护整定如何确定？ | 验收报告或脱敏能力包络 | qMin/qMax、pUp/pDownCapability、rampLimit | 提供通过/失败结论及关键边界区间 | 生产技术/电气/并网调度 | P0 | 会后提供能力边界 | 未询问
SZ-P0-11 | 台风与恢复 | 能否选取一次典型台风或极端海况，说明预警、降额、停机、复归、恢复和人工干预全过程？ | 完整事件时间轴+状态/功率/天气 | extremeEventId、operatingState、recoveryTime | 提供匿名化事件序列和恢复阶段持续时间 | 安监/运维/项目公司 | P0 | 会后确认一个案例 | 未询问
SZ-P0-12 | 故障与运维 | 可否按部件或故障模式提供故障率、降额率、MTTR、天气等待、备件及船舶动员时间？ | 故障模式统计与维修链条 | availabilityState、availabilityFactor、MTTR | 只提供分布区间和主要故障排序 | 运维/保险/供应链 | P0 | 会后1周提供统计口径 | 未询问
SZ-P0-13 | 独立验证 | 企业通常用哪些KPI验收功率模型、预测模型和控制响应？能否划定独立验证时段？ | RMSE/MAE/bias/coverage等阈值及验证数据窗 | validationSet、modelKPI | 在企业侧运行模型，只返回KPI | 科技管理/数字化/第三方检测 | P0 | 会议现场确认验证方式 | 未询问
SZ-P1-01 | 数据质量 | 计量精度、校准周期、时钟同步、缺失插补、漂移和质量码规则是什么？ | 校准证书摘要和质量控制规则 | uMeasurement、qualityFlag | 提供精度等级、有效期和缺失比例 | 计量/数据平台主管 | P1 | 会后补充元数据 | 未询问
SZ-P1-02 | 源储接口 | 源侧向构网型储能提供哪些实时量和备用需求？SOC安全边界、黑启动预留和新能源降额如何协同？ | 源—储接口及备用判据 | pUp/pDownCapability、reserveRequirement | 提供现行控制逻辑流程图 | 调度/储能平台主管/EMS | P1 | 转交4.5建模负责人 | 未询问
SZ-P1-03 | 单一外送基准 | 企业如何定义单一外送模式的装机、送出限额、弃电和损耗口径？ | 与协同方案同边界的基准场景 | baselineId、exportLimit、curtailment | 确认基准定义，不要求提供财务数据 | 规划/投资/生产技术 | P1 | 会议现场冻结口径 | 未询问
SZ-P1-04 | 光伏适用性 | 若集团拥有海上/漂浮式光伏实证，能否提供组件、逆变器、浮体姿态、组串拓扑、故障和海洋环境数据？ | 确认是否存在适用项目及数据责任方 | PV相关变量和证据 | 仅提供项目联系人或可用公开材料 | 新能源管理/光伏项目公司 | P1 | 若无则转向其他业主 | 未询问
SZ-P1-05 | 潮流能适用性 | 集团是否参与潮流能、海洋能或海上综合能源示范？若无，能否推荐设备/项目合作方？ | 确认数据可得性或推荐联系人 | TC相关变量和证据 | 只确认无数据并推荐外部主体 | 科技管理/海洋能源团队 | P1 | 若无则对接LHD/舟山项目方 | 未询问
SZ-P1-06 | 联合研究方式 | 企业更接受提供数据、联合建模、企业侧验证还是只提供专家判断？ | 后续协作方式和技术接口人 | evidenceStatus、calibrationStatus | 一次技术复核会+匿名参数区间 | 科技管理/项目公司/法务 | P1 | 形成下一步工作单 | 未询问

## 02_明阳风电定向清单
明阳风电｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 明阳风电｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 明阳风电｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 明阳风电｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 明阳风电｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 明阳风电｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 明阳风电｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 明阳风电｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 明阳风电｜4.3多能源供给建模定向交流清单 | 明阳风电｜4.3多能源供给建模定向交流清单
交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。 | 交流原则：P0优先现场确认；问题不要求企业必须交付原始敏感数据，可接受匿名化时间序列、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱验证。公开已知内容不重复询问。
问题ID | 主题 | 定向问题 | 期望回答/交付物 | 对应4.3变量或证据 | 最低可接受替代 | 建议回答部门 | 优先级 | 会后责任/时限 | 状态
MY-P0-01 | 型号冻结 | 本项目应选用MySE5.5-155、MySE7.25-158、OceanX/MySE16.6(T)中的哪一型作为运行基准和前沿情景？当前有效控制/参数版本是什么？ | 推荐型号、适用场景和parameterSetId | sourceId、parameterSetId、rated parameters | 只确认推荐基准及版本生效时间 | 浮式产品/系统工程/研发 | P0 | 会议现场冻结基准 | 未询问
MY-P0-02 | 功率曲线 | 能否提供选定型号的完整交流端功率曲线及空气密度、湍流、偏航、海况和控制版本条件？ | 风速分箱功率曲线+不确定度 | pAvailableGross、powerCurve | 匿名化或归一化功率曲线及适用范围 | 气动/控制/测试认证 | P0 | 会后1周提供曲线或包络 | 未询问
MY-P0-03 | 低风与额定区 | 切入、并网、最低稳定运行、额定功率控制、桨距调节及停机判据如何转换？ | 运行状态机和关键阈值 | operatingState、cutIn、rated control | 只给状态转移图和阈值区间 | 控制系统/整机研发 | P0 | 会议现场确认状态机 | 未询问
MY-P0-04 | 台风策略 | 高风速、台风、极端浪况下如何执行降额、停机、顺桨、偏航、锁定和复归？是否存在分阶段策略？ | 台风控制状态机、延时与复归条件 | derateFactor、extremeEventState、recoveryTime | 提供匿名策略流程和边界区间 | 控制/载荷/安全设计 | P0 | 会后提供流程摘要 | 未询问
MY-P0-05 | 双转子计量 | OceanX两个转子/发电链是否分别计量P/Q、状态、故障和辅机？平台总功率如何聚合并扣除损耗？ | 双转子—平台—汇集点测点图 | pRotor1/2、pAvailableGross、pCollectionLoss | 只提供测点层级和聚合公式结构 | OceanX总体/电气/控制 | P0 | 会议现场画出测点关系 | 未询问
MY-P0-06 | 双转子耦合 | 双转子尾流、V形塔架遮挡、自动顺风偏航、平台运动及单点系泊如何影响有效入流和功率？ | 可用于调度模型的降阶修正关系 | effectiveWind、interactionFactor、yawFactor | 提供查表维度、修正系数区间或代理模型输入输出 | 气动/水动/控制/OceanX团队 | P0 | 会后确认降阶接口 | 未询问
MY-P0-07 | 单转子故障 | OceanX单侧机组、变流器或传感器故障时，是否允许另一侧继续运行？降额、偏航和平台载荷约束是什么？ | 故障降额状态机和可用容量比例 | availabilityFactor、operatingState | 提供故障模式—可用比例矩阵 | OceanX控制/可靠性 | P0 | 会后提供匿名矩阵 | 未询问
MY-P0-08 | 平台运动 | 能否提供6DOF、RAO、系泊刚度及相对风速修正的降阶模型？调度尺度需要保留哪些姿态特征？ | RAO/典型海况响应或已验证代理模型 | surge/pitch/yaw、relativeWind | 只提供典型海况响应包络和关键输入输出 | 浮体/系泊/水动力团队 | P0 | 会后确认可交付层级 | 未询问
MY-P0-09 | P-Q能力 | 选定型号在不同有功、电压和温度工况下的P-Q包络是什么？是否包含动态海缆和平台变压器限制？ | 设备端及平台端P-Q能力图 | qMin/qMax、apparentPowerLimit | 匿名化能力包络或典型工况边界 | 变流器/电气/并网 | P0 | 会后提供包络 | 未询问
MY-P0-10 | 爬坡与调度响应 | AGC/AVC、功率限幅、上/下调能力、刷新周期、延迟、死区和跟踪误差是多少？ | request—accepted—actual响应试验 | pUp/pDownCapability、ramp、latency | 提供归一化阶跃响应和误差统计 | 控制/SCADA/并网 | P0 | 会后提供试验摘要 | 未询问
MY-P0-11 | 保护与故障穿越 | 低/高电压穿越、频率保护、短路比适应、保护整定及故障后恢复逻辑是什么？ | 保护包络和通过/失败试验结论 | protectionState、v/f envelope | 不披露整定值，仅给边界区间和结论 | 电气/并网认证 | P0 | 会后确认可公开范围 | 未询问
MY-P0-12 | 辅机耗电 | 液压、润滑、冷却、偏航、泵、控制、平台公共辅机在运行/待机/停机/台风模式下耗电如何变化？ | 状态—辅机功率矩阵 | pSourceAux | 提供归一化辅机率和状态排序 | 电气/控制/运维 | P0 | 会后提供区间 | 未询问
MY-P0-13 | 状态码与版本 | 能否提供控制器状态、告警、降额、限发和故障码到统一状态机的映射，以及版本变更生效时间？ | 状态码交叉表+版本历史 | operatingState、constraintCode、parameterSetId | 只提供一级分类和版本日期 | SCADA/控制软件/运维 | P0 | 会后3个工作日确认映射 | 未询问
MY-P0-14 | 验证方法 | 功率曲线、平台耦合、P-Q和台风控制分别采用哪些试验/仿真验证KPI？能否由企业侧运行我们的模型？ | 验收KPI和企业侧验证流程 | RMSE、bias、coverage、passRate | 模型不出企业环境，只返回KPI与修改意见 | 测试认证/研发/数字化 | P0 | 会议现场确定验证方式 | 未询问
MY-P0-15 | 数据交付 | 原始数据无法提供时，企业可接受匿名时序、分箱曲线、能力包络、参数区间或安全沙箱中的哪种方式？ | 交付等级、审批人和预计时间 | evidenceStatus、calibrationStatus | 专家复核签字+区间参数 | 项目管理/法务/数据平台主管 | P0 | 形成数据责任矩阵 | 未询问
MY-P1-01 | 尾流与阵列 | 多机阵列坐标、偏航/尾流控制和阵列损失是否有可供调度模型使用的降阶方法？ | 风向风速分箱损失矩阵或代理模型 | wakeFactor、layoutId | 开源尾流模型由明阳确认适用区间 | 风场设计/控制/数字化 | P1 | 会后确认方法 | 未询问
MY-P1-02 | 预测接口 | 机组/场站是否输出可用功率预测、置信区间和上/下调能力？OEM与业主预测边界如何划分？ | 预测与能力接口定义 | pForecastAvailable、scenarioAvailable | 只提供接口字段和刷新周期 | 数字化平台/控制/场站设计 | P1 | 转交EMS集成负责人 | 未询问
MY-P1-03 | 可靠性 | 可否按主要子系统提供可用率、降额率、MTBF/MTTR和台风后的检查恢复时间？ | 故障模式统计和恢复链 | availabilityState、availabilityFactor、MTTR | 只提供排序、区间和典型恢复过程 | 可靠性/运维/售后 | P1 | 会后提供匿名统计 | 未询问
MY-P1-04 | 源储接口 | 明阳风机、储能和EMS在构网/弱网场景中如何分工？风机侧可以提供哪些快速有功、无功和降载能力？ | 风—储控制接口和时间尺度分工 | pUp/pDown、qCapability、reserve | 提供功能清单和接口时序 | 储能/EMS/并网控制 | P1 | 转交4.5建模负责人 | 未询问
MY-P1-05 | 光储氢扩展 | 明阳光伏、储能、氢能和数字化平台中哪些设备/接口可作为蓝海枢纽参考？是否存在可共享的多能协同示范数据？ | 可适用产品、示范场景和后续联系人 | 跨模块接口参数 | 仅提供产品资料和责任部门 | 综合能源/光伏/储能/氢能 | P1 | 建立后续专题交流 | 未询问
MY-P1-06 | 模型审查 | 能否由整机、浮体、电气、控制专家对4.3风电子模型的输入、状态机、输出接口和假设逐项审查？ | 专家审查意见和需修改项 | 公式—参数—设备—来源状态 | 一次技术评审会，不要求数据交付 | 研发/产品/科技管理 | P1 | 交流后安排技术复核 | 未询问

## 03_公开已知
公开已知清单 | 公开已知—无需再问清单 | 公开已知—无需再问清单 | 公开已知—无需再问清单 | 公开已知—无需再问清单 | 公开已知—无需再问清单 | 公开已知—无需再问清单 | 公开已知—无需再问清单
用途：把会议时间留给非公开参数、运行边界和数据可得性。公开信息仍需确认是否适用于本次选定设备/项目，但不应从企业介绍性问题重新开始。 | 用途：把会议时间留给非公开参数、运行边界和数据可得性。公开信息仍需确认是否适用于本次选定设备/项目，但不应从企业介绍性问题重新开始。 | 用途：把会议时间留给非公开参数、运行边界和数据可得性。公开信息仍需确认是否适用于本次选定设备/项目，但不应从企业介绍性问题重新开始。 | 用途：把会议时间留给非公开参数、运行边界和数据可得性。公开信息仍需确认是否适用于本次选定设备/项目，但不应从企业介绍性问题重新开始。 | 用途：把会议时间留给非公开参数、运行边界和数据可得性。公开信息仍需确认是否适用于本次选定设备/项目，但不应从企业介绍性问题重新开始。 | 用途：把会议时间留给非公开参数、运行边界和数据可得性。公开信息仍需确认是否适用于本次选定设备/项目，但不应从企业介绍性问题重新开始。 | 用途：把会议时间留给非公开参数、运行边界和数据可得性。公开信息仍需确认是否适用于本次选定设备/项目，但不应从企业介绍性问题重新开始。 | 用途：把会议时间留给非公开参数、运行边界和数据可得性。公开信息仍需确认是否适用于本次选定设备/项目，但不应从企业介绍性问题重新开始。
已知ID | 对象 | 公开已知事实 | 来源类型 | 公开来源URL | 建模用途 | 会议中无需再问 | 仍需企业确认
PUB-W-01 | 明阳浮式风机 | MySE5.5-155额定功率5.5MW、叶轮直径155m、额定风速10m/s、湍流强度0.14、公开生存风速70.1m/s | 企业官网 | https://en.myse.com.cn/wind-turbine/index.aspx | 运行型基准候选 | 不要重复询问额定容量、叶轮直径等公开参数 | 仍需完整功率曲线、控制版本和实测适用条件
PUB-W-02 | 明阳浮式风机 | MySE7.25-158额定功率7.25MW、叶轮直径158m、额定风速10m/s、湍流强度0.14、公开生存风速84m/s | 企业官网 | https://en.myse.com.cn/wind-turbine/index.aspx | 深水浮式备选基准 | 不要重复询问上述额定参数 | 仍需设备曲线、状态机、P-Q和平台响应
PUB-W-03 | OceanX | OceanX/MySE16.6(T)公开额定功率16.6MW、叶轮直径182m、额定风速10m/s、湍流强度0.135、参数页生存风速72.24m/s | 企业官网 | https://en.myse.com.cn/wind-turbine/index.aspx | 双转子前沿情景 | 不要重复询问公开额定参数 | 需确认双转子测点、耦合、控制和参数版本
PUB-W-04 | OceanX结构 | 公开采用双转子、V形塔架、混凝土浮体、单点系泊和自动顺风偏航 | 企业官网 | https://en.myse.com.cn/wind-turbine/index.aspx | 确定模型需增加双转子/平台聚合层 | 不要询问是否采用这些结构 | 需询问结构如何影响功率、状态和降额
PUB-W-05 | 三峡引领号 | 公开为明阳5.5MW抗台风漂浮式风机，可作为国产运行实证基准 | 企业官网/业主官网 | https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106422712573/index.html | 验证浮式状态机和平台接口 | 不要再问项目是否存在及额定容量 | 需项目级SCADA、平台和控制数据
PUB-SZ-01 | 深圳能源研发方向 | 深圳能源公开披露风—光—氢—储综合能源系统高效耦合、规模化电解海水制氢、储能监控与新能源智慧运营研发 | 上市公司年度报告 | https://oss.sec.com.cn/202504181512094591.pdf | 说明交流可延伸至源储接口和EMS | 不要泛问是否关注风光氢储或海水制氢 | 应问具体示范、数据接口和工程约束
PUB-PV-01 | 海上漂浮光伏基准 | 山东半岛南3号实证系统公开容量500kW、2×250kW环形浮体、770块组件并接入同场风机平台 | 上市公司/项目官网 | https://www.chinapower.hk/sc/media/news-p221115a.php | 作为4.3漂浮光伏系统级公开基准 | 不要向深圳能源或明阳询问该项目公开容量 | 仍需向项目业主询问设备型号、姿态、功率和损耗
PUB-TC-01 | 潮流能基准 | LHD第四代奋进号公开容量1.6MW、水平轴、变桨、双向发电和10kV并网 | 政府/项目公开资料 | https://zjic.zj.gov.cn/ywdh/nyhj/202604/t20260415_24035056.shtml | 作为潮流能主参考设备 | 不要向非数据所有者询问公开额定容量 | 应向LHD/舟山项目方询问涨落潮曲线和状态机
PUB-STD-01 | 风机功率曲线标准 | IEC 61400-12-1:2022规定风电机组功率性能测量框架 | 国际标准 | https://webstore.iec.ch/en/publication/68499 | 定义功率曲线数据元和不确定度要求 | 不要询问企业是否知道该标准 | 应确认企业试验是否按该标准及偏离项
PUB-STD-02 | 浮式设计边界 | GB/Z 44047-2024提供漂浮式海上风电场设计要求框架 | 国家标准 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=DB44E046AA194E6FE05397BE0A0A72F4 | 用于场址、结构、控制和保护边界 | 不要询问标准的一般性要求 | 应询问具体项目设计阈值和试验结果
PUB-DATA-01 | 公开环境数据 | ERA5、Copernicus Marine、NASA POWER可作为长期风、浪、流、温度和辐照先验 | 开放科学数据 | https://cds.climate.copernicus.eu/ | 在企业数据到位前构建同场公共基线 | 不要要求企业提供可公开下载的长期再分析数据 | 应询问现场测点和再分析偏差校准
PUB-BND-01 | 模型测点边界 | 4.3统一输出测点已冻结为source_collection_bus；源内集电损耗由4.3扣除，pSourceAux在4.4单列 | 项目内部冻结规则 | 项目数据冻结与证据矩阵 | 避免重复扣损和章节重叠 | 不要重新讨论是否将辅机重复扣除 | 只需请企业确认该边界能否映射到实际计量点